附件1

居住类综合楼消防安全综合治理检查表

单位（建筑）名称：           检查人：         联系方式：         检查时间：

| 建筑面积： ㎡，产权单位： ，管理单位（物业/社区）： ，住户家数： （户），主要业态： ， 主要经营主体： （举例;一层为面店、早餐店、网吧；二层至十层为住宅），地址： ，楼长： 联系人： ，联系电话： ，建筑结构： ，层数： ，高度： ，所属乡镇（街道）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体项目 | 检查情况 | 整改情况 |
| 1 | 建筑、场所是否依法取得消防竣工验收（备案） | □是 □否 文书编号： 投入使用（竣工）时间： |  |
| 2 | 是否擅自改变建筑、场所的生产、经营、使用性质 | □是 □否 |  |
| 3 | 居住类区域是否与其他区域进行防火分隔 | □是 □否 |  |
| 4 | 建筑是否存在违规使用易燃可燃材料为芯材的彩钢板 | □是 □否 彩钢板面积： |  |
| 5 | 建筑内是否存在随意乱搭乱建情况 | □是 □否 |  |
| 6 | 商业仓储区、特殊功能库房（如冷库）是否与其他功能区域进行防火分隔 | □是 □否 |  |
| 7 | 消防车道是否畅通 | □是 □否 |  |
| 8 | 安全疏散通道、出口设置是否堵塞、锁闭 | □是 □否 共有 部疏散楼梯 |  |
| 9 | 是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁柵栏、障碍物 | □是 □否 |  |
| 10 | 内部公共区域、疏散走道和疏散楼梯间是否存在电动自行车违规停放或充电现象 | □是 □否 |  |
| 11 | 火灾自动报警系统是否完好有效 | □是 □否 □无此类设施 |  |
| 12 | 自动喷水系统是否完好有效 | □是 □否 □无此类设施 |  |
| 13 | 防排烟系统是否完好有效 | □是 □否 □无此类设施 |  |
| 14 | 消火栓是否完好有效（有水） | □是 □否 □无此类设施 有消火栓 个 |  |
| 15 | 消防水泵是否完好有效 | □是 □否 □无此类设施 |  |
| 16 | 防火卷帘是否完好有效 | □是 □否 |  |
| 17 | 是否存在私拉乱接电线的问题 | □是 □否 |  |
| 18 | 是否违规储存、使用易燃易爆物品 | □是 □否 |  |
| 19 | 是否定期进行防火检查、巡查，并填写检查记录 | □是 □否 |  |
| 20 | 是否制定灭火和应急疏散预案，并组织消防演练 | □是 □否 |  |
| 21 | 消防控制室双人24小时值班，值班人员持证上岗 | □是 □否 □无消防控制室 |  |
| 22 | 微型消防站建设情况 | □有 □无 |  |
| 23 | 灭火器是否完好有效 | □是 □否 □无此类设施 有灭火器 个 |  |

备注：该表由乡镇（街道）组织检查填写,报区消防大队备案。

附件2

居住类综合楼消防安全综合治理统计表

填报单位：                    填报人：                            联系电话：

| 序号 | 所在地（乡镇、街道） | 建筑 名称 | 地址 | 建筑使用性质（举例:一层为面店、网吧；二层至十层为住宅） | 高度（单位：米） | 建筑面积（单位：平方米） | 建筑结构（砖混、框架） | 层数 | 投入使用（竣工）时间 | 疏散设施（楼梯）数量 | 消防验收情况（举例：达公消[2012]第1号） | 管理单位(物业、楼长、社区) | 联系人 | 联系 电话 | 现有消防设施 | 存在问题 隐患 | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、该表由乡镇（街道）组织填写汇总后，报区消防大队备案；2、小区建筑群请分开以栋数统计；3、居住类综合楼为一层为门市、商业服务网点，二层以上为住宅楼。

附件4

歌舞娱乐、网吧、宾馆基本信息统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 场所面积（㎡） | 所在建筑层数及高度 | 所在 楼层 | 现有消防设施 | 法定代表人及联系电话、座机号 | 管理人及联系电话 | QQ号及微信 | 备注（宾馆注明床位数；网吧注明电脑数；歌舞娱乐场所注明房间数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 填写工商营业执照上核定的名字 | 填写工商营业执照上核定的地址 | 2XX | XX层；XX米 | 位于第XX层 | 有无：自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统；室内消火栓X个、应急照明灯X个、疏散指示标志X个、安全出口指示标志X个、4kgABC类干粉灭火器X具；安全出口X个 | 李XX,联系电话：XXXXXX | 李XX,联系电话：XXXXXX | QQ：XXXXXX 微信:XXXXX | XX个 |

达州市达川区河市镇党政办公室      2018年3月21日印发